УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением

Правительства области

от 31.10.2016 № 1135-п

(в редакции постановления Правительства области
от 31.05.2017 № 431-п)

НОРМАТИВЫ

потребления холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества

в многоквартирном доме

| № п/п | Категория многоквартирных домов | Единица измерения* | Этажность | Норматив потребления холодной воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | Норматив потребления горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | Норматив отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метров в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | от 1 до 5 | 0,030 | 0,030 | 0,060 |
|  |  |  | от 6 до 9 | 0,020 | 0,020 | 0,040 |
|  |  |  | от 10 до 16 | 0,018 | 0,018 | 0,036 |
|  |  |  | более 16 | 0,017 | 0,017 | 0,034 |
| 2. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением | куб. метров в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | от 1 до 5 | 0,030 | х | 0,030 |
|  |  |  | от 6 до 9 | 0,024 | х | 0,024 |
|  |  |  | от 10 до 16 | 0,019 | х | 0,019 |
| 3. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метров в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | от 1 до 5 | 0,025 | х | 0,025 |
| 4. | Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением | куб. метров в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | от 1 до 5 | 0,035 | х | 0,035 |
| 5. | Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метров в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | от 1 до 5 | 0,030 | х | 0,030 |
| 6. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения | куб. метров в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 0,026 | х | х |

* Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, определяется как суммарная площадь следующих помещений, не являющихся частями квартир многоквартирного дома и предназначенных для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме (согласно сведениям, указанным в паспорте многоквартирного дома): межквартирные лестничные площадки, лестницы, коридоры, тамбуры, холлы, вестибюли, колясочные, помещения охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме, не принадлежащие отдельным собственникам.

Примечание: нормативы потребления холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме установлены с применением расчетного метода.