Переславль-Залесская городская Дума

шестого созыва

# Р Е Ш Е Н И Е

от _________ 2016г.		   № ___

г.Переславль-Залесский

проект

Об утверждении Порядка проведения

осмотра зданий, сооружений в целях

оценки их технического состояния и

надлежащего технического обслуживания

на территории города Переславля-Залесского

В соответствии с ч.3 ст.8, ч.11 ст.55.24 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Переславля-Залесского,

Переславль-Залесская городская Дума РЕШИЛА:

- Утвердить Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории города Переславля-Залесского согласно приложению.

- Опубликовать настоящее решение в газете «Переславская неделя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского.

- Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

- Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение Переславль-Залесской городской Думы от 26.12.2013г. № 167 «Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории города Переславля-Залесского".

Мэр города Переславля-Залесского Д.В.Кошурников Председатель Переславль-Залесской городской Думы С.В.Корниенко

Согласовано:

Заместитель Главы Администрации                                                                          А.В.Малышев

Начальник юридического управления

Администрации г.Переславля-Залесского                                                                Е.В.Николаева

Начальник управления архитектуры и

градостроительства Администрации

г.Переславля-Залесского — главный архитектор                                                  А.Ю. Цымбалов

В рассылку: 1 экз.

1 - Управление архитектуры и градостроительства Администрации г.Переславля-Залесского

Косарева Анна Константиновна

тел. 3-50-70

Приложение

к решению городской Думы

от __________ № _________

Порядок проведения осмотра зданий, сооружений

в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания

на территории города Переславля-Залесского

1.Общие положения

1.1. Настоящий порядок устанавливает процедуру организации и проведения осмотра зданий, сооружений, расположенных на территории города Переславля-Залесского, в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов (далее - осмотр зданий, сооружений).

1.2. Порядок не распространяется на случаи проведения осмотра зданий, сооружений, если при их эксплуатации осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами.

# 2. Организация и проведение осмотра зданий, сооружений

2.1. Основанием для проведения осмотра зданий, сооружений является поступившее в Администрацию города Переславля-Залесского заявление физического или юридического лица о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений (далее – заявление).

2.2. Заявление, содержащее информацию о здании, сооружении, в отношении которых в соответствии с федеральными законами осуществляется государственный контроль (надзор) при их эксплуатации, направляется в течение пяти рабочих дней со дня его регистрации в соответствующий орган государственного контроля (надзора) с уведомлением заявителя о переадресации заявления.

2.3. В случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений Администрация города Переславля-Залесского вне зависимости от наличия обстоятельств, перечисленных в пункте 2.2. настоящего порядка, принимает меры по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в соответствии с законодательством.

2.4. Подготовка проведения осмотра зданий, сооружений осуществляется отделом архитектуры управления архитектуры и градостроительства Администрации города Переславля-Залесского (далее - уполномоченный орган).

2.5. Основанием проведения осмотра зданий, сооружений является распоряжение Администрации г.Переславля-Залесского, которое издается:

1) в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений;

2) в день регистрации заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.

2.6. Распоряжение должно содержать следующие сведения:

1) правовые основания проведения осмотра здания, сооружения;

2) место нахождения осматриваемого здания, сооружения;

3) предмет осмотра здания, сооружения;

4) дату и время проведения осмотра здания, сооружения.

2.7. Проведение осмотра зданий, сооружений осуществляется Комиссией по проведению осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания (далее - Комиссия), состав которой утверждается постановлением Администрации города Переславля-Залесского.

2.8. Осмотр зданий, сооружений осуществляется путем выезда Комиссии на объект осмотра.

2.9. Предметом осмотра зданий, сооружений является оценка их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов.

2.10. Осмотр зданий, сооружений проводится в срок не позднее 20 рабочих дней со дня регистрации заявления, а в случае поступления заявления, содержащего сведения о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений - не позднее 24 часов с момента регистрации заявления.

2.11. Осмотр зданий, строений осуществляется с участием лица, ответственного за его эксплуатацию (его уполномоченного представителя), обеспечивающего доступ в осматриваемое здание, сооружение.

Проведение осмотра здания, сооружения допускается в отсутствие лица, ответственного за эксплуатацию (его уполномоченного представителя), в случае поступления заявления, в котором содержится информация о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или угрозы разрушения зданий, сооружений, при наличии доступа в здание, сооружение.

2.12. Лица, ответственные за эксплуатацию зданий, сооружений, заявитель уведомляются о проведении осмотра зданий, сооружений не позднее чем за два рабочих дня до дня его проведения.

В случае поступления заявления, содержащего сведения о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений, заявитель и лицо, ответственное за эксплуатацию, уведомляются о проведении осмотра не позднее чем за 1 час до проведения осмотра здания любым доступным способом.

2.13. При осмотре зданий, сооружений Комиссия:

1)   осуществляет визуальное обследование конструкций с фотофиксацией видимых дефектов;

2)  изучает сведения, предоставленные лицом, ответственным за эксплуатацию, об осматриваемом объекте (время строительства, сроки эксплуатации, общая характеристика объемно-планировочного и конструктивного решений и систем инженерного оборудования);

3)  проводит иные мероприятия, необходимые для оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения.

2.14. По результатам осмотра здания, сооружения составляется Акт осмотра здания, сооружения по форме согласно приложению №1 к порядку (далее - Акт осмотра). Приложением к Акту осмотра являются материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения.

2.15. Акт осмотра составляется в течение 3 рабочих дней со дня проведения осмотра, а в случае осуществления осмотра на основании заявления, содержащего сведения о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений, - в день его проведения.

2.16. При выявлении нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации проверяемых объектов, в Акте осмотра излагаются рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений.

2.17. Копия Акта осмотра направляется (вручается) лицам, ответственным за эксплуатацию зданий, сооружений в течение трех рабочих дней со дня его составления.

2.18. При выявлении нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов уполномоченный орган направляет копию Акта осмотра в течение трех рабочих дней со дня его составления в орган, должностному лицу, в компетенцию которых входит решение вопроса о привлечении к ответственности лица, совершившего такое нарушение.

2.19. В случае если лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, не обеспечит доступ в осматриваемое здание, сооружение в тот же день составляется Акт о невозможности осмотра здания, сооружения с указанием причин невозможности проведения такого осмотра, который подписывается членами Комиссии.

2.20. Сведения о проведенном осмотре зданий, сооружений вносятся в журнал учета осмотра зданий, сооружений, который ведется уполномоченным органом.

В журнале учета указываются следующие сведения:

1) порядковый номер проведенного осмотра здания, сооружения;

2) дата проведения осмотра здания, сооружения;

3) место нахождения осматриваемого здания, сооружения;

4) отметка о выявлении либо не выявлении нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов.

2.21. Заявителю в течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления направляется письменное уведомление о результатах рассмотрения заявления.

В случае, если последний день срока рассмотрения заявления приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день.

# 3. Права и обязанности членов комиссии при проведении осмотра зданий, сооружений

3.1. Члены комиссии при проведении осмотра зданий, сооружений обязаны:

1) соблюдать законодательство, муниципальные правовые акты органов местного самоуправления, права и законные интересы физических и юридических лиц;

2) проводить осмотр зданий, сооружений на основании распоряжения Администрации о проведении осмотра;

3) не препятствовать заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, их уполномоченным представителям присутствовать при проведении осмотра зданий, сооружений и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету осмотра зданий, сооружений;

4) осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления.

3.2. Члены комиссии при проведении осмотра зданий, сооружений имеют право:

1) осматривать здания, сооружения и знакомиться с документами, связанными с предметом и целями осмотра;

2) запрашивать и получать документы, сведения и материалы об использовании и состоянии зданий, сооружений, необходимые для осуществления осмотров и подготовки рекомендаций. Указанные документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и подписью руководителя, иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица, его уполномоченного представителя;

3) обращаться в правоохранительные, контрольные, надзорные и иные органы за оказанием содействия в предотвращении и (или) пресечении действий, препятствующих осуществлению осмотра зданий, сооружений;

4) привлекать к осмотру зданий, сооружений экспертов и экспертные организации

Приложение № 1

к Порядку

# Акт 
осмотра здания, сооружения

город Переславль-Залесский

________________

(дата, время составления)

________________________________________________________________________________

(месторасположение здания, сооружения, в том числе адрес местонахождения объекта)

Комиссия, назначенная ___________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа, дата, номер распоряжения о создании комиссии)

в составе председателя ____________________________________________________________

(Ф.И.О., занимаемая должность)

и членов комиссии _______________________________________________________________

(Ф.И.О., занимаемая должность)

при участии _____________________________________________________________________

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)

провела осмотр здания, сооружения по заявлению ____________________________________

(реквизиты заявления, Ф.И.О. физического лица;

________________________________________________________________________________________________

наименование организации и занимаемая должность - для юридического лица)

и составила настоящий акт осмотра здания, сооружения _______________________________

(адрес, принадлежность помещения,

________________________________________________________________________________________________

кадастровый номер, год ввода в эксплуатацию)

При осмотре установлено: _________________________________________________________

(краткое описание состояния объекта осмотра, инженерных систем,

________________________________________________________________________________________________

оборудования и механизмов, иных данных, характеризующих состояние объекта осмотра)

Выявлены (не выявлены) нарушения: _______________________________________________

________________________________________________________________________________

(в случае выявления указываются нарушения требований технических регламентов, проектной документации)

Рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений: _________________________

________________________________________________________________________________

Приложения к акту:

________________________________________________________________________________(материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения и иные материалы, оформленные в ходе осмотра)

Председатель комиссии

_________ _________________________________

(подпись) (И.О. Фамилия)

Члены комиссии

_________ _________________________________

(подпись) (И.О. Фамилия)

Пояснительная записка

к проекту решения Переславль-Залесской городской Думы шестого созыва

«Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания

на территории города Переславля-Залесского»

Частью 11 статьи 55.24 Градостроительного кодекса РФ предусмотрено, что в случае поступления в орган местного самоуправления заявлений физических или юридических лиц о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений органы местного самоуправления, за исключением случаев, если при эксплуатации зданий, сооружений осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами, проводят осмотр зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов и направляют лицам, ответственным за эксплуатацию зданий, сооружений, рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений.

Порядок проведения данного осмотра устанавливается представительным органом городского округа.

На территории города Переславля-Залесского действует Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания, утвержденный решением Переславль-Залесской городской Думы Ярославской области от 26 декабря 2013г. №167.

Согласно данного Порядка (п.п.2.1, 2.7.) осмотр осуществляется управлением архитектуры и градостроительства Администрации г.Переславля-Залесского с обязательным привлечением представителей проектных организаций, строителей, имеющих свидетельство СРО, главного архитектора города, управляющих организаций, а также специализированных организаций, при необходимости - экспертов, представителей экспертных и иных организаций.

Об осмотре заявитель и собственник здания уведомляются посредством направления заказного почтового отправления (п.2.8. Порядка).

Согласно п.3.1. Порядка осмотр проводится специалистами УАиГ при предъявлении служебных удостоверений. В обязанности специалистов входит предоставление заявителю и лицу ответственному за эксплуатацию здания разъяснений, информации и документов, относящихся к предмету осмотра.

По результатам осмотра составляется Акт, который подписывается специалистами, проводившими осмотр, привлеченными экспертами. Акт утверждается Мэром города Переславля-Залесского, удостоверяется печатью Администрации (п.п.2.13 Порядка). Копия акта осмотра направляется заявителю и лицу, ответственному за эксплуатацию здания заказным письмом с уведомлением (п.2.14 Порядка).

В целях упрощения процедуры организации и проведения осмотра предлагается утвердить Порядок в новой редакции, предусмотрев следующее:

- Подготовку проведения осмотра возложить на управление архитектуры и градостроительства Администрации города (п.2.4 проекта). В подготовку входит издание распоряжения Администрации г.Переславля-Залесского о проведении осмотра (п.п.2.5, 2.6 проекта), уведомление лица, ответственного за эксплуатацию здания, заявителя о дате проведения осмотра.

- Проведение осмотра возложить на Комиссию по проведению осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания (далее – Комиссия), состав которой утверждается постановлением Администрации города (п.2.7. проекта).

- Осмотр зданий, строений осуществляется с участием лица, ответственного за его эксплуатацию (его уполномоченного представителя), обеспечивающего доступ в осматриваемое здание, сооружение. Допускается проведение осмотра в отсутствие указанного лица, в случае поступления заявления, в котором содержится информация о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или угрозы разрушения зданий, сооружений, при наличии доступа в здание, сооружение (п.2.11. проекта).

- Акт осмотра составляется в течение 3 рабочих дней со дня проведения осмотра либо в день его проведения и подписывается председателем и членами Комиссии (п.2.15 проекта, приложение).

Копия Акта осмотра направляется (вручается) лицам, ответственным за эксплуатацию зданий, при выявлении нарушений - в орган, должностному лицу, в компетенцию которых входит решение вопроса о привлечении к ответственности лица, совершившего нарушение (п.п.2.17, 2.18 проекта).

- Составление Акта о невозможности проведения осмотра, в случае если лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, не обеспечит доступ в осматриваемое здание, сооружение (п.2.19 проекта).

- Отправление заявителю письменного уведомления о результатах рассмотрения заявления в течение 30 дней со дня его регистрации (п.2.21. проекта).

- В пункте 3.1. проекта в обязанностях членов комиссии не предусмотрено проведение осмотра при предъявлении удостоверения.

- Раздел 3 дополнен п.3.2. регламентирующим права членов комиссии при проведении осмотра.

- Принятие проекта решения «Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории города Переславля-Залесского» не повлечет увеличение (уменьшение) расходов (доходов) бюджета городского округа г.Переславль-Залесский.

Начальник управления архитектуры и

градостроительства Администрации

г.Переславля-Залесского – главный архитектор				          А.Ю.Цымбалов

Косарева Анна Константиновна 3-50-70