ПРОЕКТ № __

Переславль-Залесская городская Дума

шестого созыва

# Р Е Ш Е Н И Е

от _________ 2016г.		   № ___

г.Переславль-Залесский

Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, сооружений в целях

оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания

на территории города Переславля-Залесского

В соответствии с ч.3 ст.8, ч.11 ст.55.24 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Переславля-Залесского,

Переславль-Залесская городская Дума РЕШИЛА:

- Утвердить Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории города Переславля-Залесского согласно приложению.

- Опубликовать настоящее решение в газете «Переславская неделя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского.

- Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

- Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение Переславль-Залесской городской Думы от 26.12.2013г. № 167 «Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории города Переславля-Залесского".

Мэр города Переславля-Залесского Д.В. Кошурников Председатель Переславль-Залесской городской Думы С.В. Корниенко

Приложение

к решению городской Думы

от __________ № _________

ПОРЯДОК

проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния

и надлежащего технического обслуживания на территории города Переславля-Залесского

1.Общие положения

1.1. Настоящий порядок устанавливает процедуру организации и проведения осмотра зданий, сооружений, расположенных на территории города Переславля-Залесского, в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов (далее - осмотр зданий, сооружений).

1.2. Порядок не распространяется на случаи проведения осмотра зданий, сооружений, если при их эксплуатации осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами.

# 2. Организация и проведение осмотра зданий, сооружений

2.1. Основанием для проведения осмотра зданий, сооружений является поступившее в Администрацию города Переславля-Залесского заявление физического или юридического лица о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений (далее – заявление).

2.2. Заявление, содержащее информацию о здании, сооружении, в отношении которых в соответствии с федеральными законами осуществляется государственный контроль (надзор) при их эксплуатации, направляется в течение пяти рабочих дней со дня его регистрации в соответствующий орган государственного контроля (надзора) с уведомлением заявителя о переадресации заявления.

2.3. В случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений Администрация города Переславля-Залесского вне зависимости от наличия обстоятельств, перечисленных в пункте 2.2. настоящего порядка, принимает меры по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в соответствии с законодательством.

2.4. Подготовка проведения осмотра зданий, сооружений осуществляется отделом архитектуры управления архитектуры и градостроительства Администрации города Переславля-Залесского (далее - уполномоченный орган).

2.5. Основанием проведения осмотра зданий, сооружений является распоряжение Администрации г.Переславля-Залесского, которое издается:

1) в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений;

2) в день регистрации заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.

2.6. Распоряжение должно содержать следующие сведения:

1) правовые основания проведения осмотра здания, сооружения;

2) место нахождения осматриваемого здания, сооружения;

3) предмет осмотра здания, сооружения;

4) дату и время проведения осмотра здания, сооружения.

2.7. Проведение осмотра зданий, сооружений осуществляется Комиссией по проведению осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания (далее - Комиссия), состав которой утверждается постановлением Администрации города Переславля-Залесского.

2.8. Осмотр зданий, сооружений осуществляется путем выезда Комиссии на объект осмотра.

2.9. Предметом осмотра зданий, сооружений является оценка их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов.

2.10. Осмотр зданий, сооружений проводится в срок не позднее 20 рабочих дней со дня регистрации заявления, а в случае поступления заявления, содержащего сведения о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений - не позднее 24 часов с момента регистрации заявления.

2.11. Осмотр зданий, строений осуществляется с участием лица, ответственного за его эксплуатацию (его уполномоченного представителя), обеспечивающего доступ в осматриваемое здание, сооружение.

Проведение осмотра здания, сооружения допускается в отсутствие лица, ответственного за эксплуатацию (его уполномоченного представителя), в случае поступления заявления, в котором содержится информация о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или угрозы разрушения зданий, сооружений, при наличии доступа в здание, сооружение.

2.12. Лица, ответственные за эксплуатацию зданий, сооружений, заявитель уведомляются о проведении осмотра зданий, сооружений не позднее чем за два рабочих дня до дня его проведения.

В случае поступления заявления, содержащего сведения о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений, заявитель и лицо, ответственное за эксплуатацию, уведомляются о проведении осмотра не позднее чем за 1 час до проведения осмотра здания любым доступным способом.

2.13. При осмотре зданий, сооружений Комиссия:

1)   осуществляет визуальное обследование конструкций с фотофиксацией видимых дефектов;

2)  изучает сведения, предоставленные лицом, ответственным за эксплуатацию, об осматриваемом объекте (время строительства, сроки эксплуатации, общую характеристику объемно-планировочного и конструктивного решений и систем инженерного оборудования);

3)  проводит иные мероприятия, необходимые для оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения.

2.14. По результатам осмотра здания, сооружения составляется Акт осмотра здания, сооружения по форме согласно приложению №1 к порядку (далее - Акт осмотра). Приложением к Акту осмотра являются материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения.

2.15. Акт осмотра составляется в течение 3 рабочих дней со дня проведения осмотра, а в случае осуществления осмотра на основании заявления, содержащего сведения о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений, - в день его проведения.

2.16. При выявлении нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации проверяемых объектов, в Акте осмотра излагаются рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений.

2.17. Копия Акта осмотра направляется (вручается) лицам, ответственным за эксплуатацию зданий, сооружений в течение трех рабочих дней со дня его составления.

2.18. При выявлении нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов уполномоченный орган направляет копию Акта осмотра в течение трех рабочих дней со дня его составления в орган, должностному лицу, в компетенцию которых входит решение вопроса о привлечении к ответственности лица, совершившего такое нарушение.

2.19. В случае, если лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения не обеспечит доступ в осматриваемое здание, сооружение, при условии отсутствия возможности проведения осмотра здания, сооружения без доступа в здание, сооружение, в тот же день составляется Акт о невозможности осмотра здания, сооружения (далее – Акт о невозможности) с указанием причин невозможности проведения такого осмотра по форме согласно приложению № 2 к порядку.

Акт о невозможности с приложением копии заявления в течение 2 рабочих дней, а в случае поступления заявления, содержащего сведения о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений – не позднее 2 часов с момента составления Акта о невозможности, направляются в правоохранительные, контрольные, надзорные органы для оказания содействия в обеспечении доступа в здание, сооружение.

2.20. Сведения о проведенном осмотре зданий, сооружений вносятся в журнал учета осмотра зданий, сооружений, который ведется уполномоченным органом.

В журнале учета указываются следующие сведения:

1) порядковый номер проведенного осмотра здания, сооружения;

2) дата проведения осмотра здания, сооружения;

3) место нахождения осматриваемого здания, сооружения;

4) отметка о выявлении либо не выявлении нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов.

2.21. Заявителю в течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления направляется письменное уведомление о результатах рассмотрения заявления.

В случае, если последний день срока рассмотрения заявления приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день.

# 3. Права и обязанности членов Комиссии при проведении осмотра зданий, сооружений

3.1. Члены комиссии при проведении осмотра зданий, сооружений обязаны:

1) соблюдать законодательство, муниципальные правовые акты органов местного самоуправления, права и законные интересы физических и юридических лиц;

2) проводить осмотр зданий, сооружений на основании распоряжения Администрации о проведении осмотра;

3) не препятствовать заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, их уполномоченным представителям присутствовать при проведении осмотра зданий, сооружений и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету осмотра зданий, сооружений;

4) осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления.

3.2. Члены комиссии при проведении осмотра зданий, сооружений имеют право:

1) осматривать здания, сооружения и знакомиться с документами, связанными с предметом и целями осмотра;

2) запрашивать и получать документы, сведения и материалы об использовании и состоянии зданий, сооружений, необходимые для осуществления осмотров и подготовки рекомендаций. Указанные документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и подписью руководителя, иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица, его уполномоченного представителя;

3) обращаться в правоохранительные, контрольные, надзорные и иные органы за оказанием содействия в предотвращении и (или) пресечении действий, препятствующих осуществлению осмотра зданий, сооружений;

4) привлекать к осмотру зданий, сооружений экспертов и экспертные организации.

Приложение № 1

к Порядку

# АКТ
осмотра здания, сооружения

___________________                                                                                 г.Переславль-Залесский

(дата, время составления)

________________________________________________________________________________

(месторасположение здания, сооружения, в том числе адрес местонахождения объекта)

Комиссия, назначенная ___________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа, дата, номер распоряжения о создании комиссии)

в составе председателя ____________________________________________________________

(Ф.И.О., занимаемая должность)

и членов комиссии _______________________________________________________________

(Ф.И.О., занимаемая должность)

при участии _____________________________________________________________________

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)

провела осмотр здания, сооружения по заявлению ____________________________________

(реквизиты заявления, Ф.И.О. физического лица;

________________________________________________________________________________________________

наименование организации и занимаемая должность - для юридического лица)

и составила настоящий акт осмотра здания, сооружения _______________________________

(адрес, принадлежность помещения,

________________________________________________________________________________________________

кадастровый номер, год ввода в эксплуатацию)

При осмотре установлено: _________________________________________________________

(краткое описание состояния объекта осмотра, инженерных систем,

________________________________________________________________________________________________

оборудования и механизмов, иных данных, характеризующих состояние объекта осмотра)

Выявлены (не выявлены) нарушения: _______________________________________________

________________________________________________________________________________

(в случае выявления указываются нарушения требований технических регламентов, проектной документации)

Рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений: _________________________

________________________________________________________________________________

Приложения к акту:

(материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения и иные материалы, оформленные в ходе осмотра)

Председатель комиссии

_________ _________________________________

(подпись)           (И.О. Фамилия)

Члены комиссии:

_________ _________________________________

(подпись)           (И.О. Фамилия)

Приложение № 2

к Порядку

# АКТ
о невозможности осмотра здания, сооружения

___________________                                                                                 г.Переславль-Залесский

(дата, время составления)

__________________________________________________________________________________

(месторасположение здания, сооружения, в том числе адрес местонахождения объекта)

Комиссия, назначенная _____________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа, дата, номер распоряжения о создании комиссии)

в составе председателя ______________________________________________________________

(Ф.И.О., занимаемая должность)

и членов комиссии _________________________________________________________________

(Ф.И.О., занимаемая должность)

при участии _______________________________________________________________________

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)

установила, что проведение осмотра здания, сооружения невозможно по следующим причинам:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Председатель комиссии

_________ _________________________________

(подпись)           (И.О. Фамилия)

Члены комиссии:

_________ _________________________________

(подпись)           (И.О. Фамилия)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Переславль-Залесской городской Думы «Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории города Переславля-Залесского»

Частью 11 статьи 55.24 Градостроительного кодекса РФ предусмотрено, что в случае поступления в орган местного самоуправления заявлений физических или юридических лиц о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений органы местного самоуправления, за исключением случаев, если при эксплуатации зданий, сооружений осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами, проводят осмотр зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов и направляют лицам, ответственным за эксплуатацию зданий, сооружений, рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений.

Порядок проведения данного осмотра устанавливается представительным органом городского округа.

На территории города Переславля-Залесского действует Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания, утвержденный решением Переславль-Залесской городской Думы Ярославской области от 26 декабря 2013г. №167.

Согласно данного Порядка (п.п.2.1, 2.7.) осмотр осуществляется управлением архитектуры и градостроительства Администрации г.Переславля-Залесского с обязательным привлечением представителей проектных организаций, строителей, имеющих свидетельство СРО, главного архитектора города, управляющих организаций, а также специализированных организаций, при необходимости - экспертов, представителей экспертных и иных организаций.

Об осмотре заявитель и собственник здания уведомляются посредством направления заказного почтового отправления (п.2.8. Порядка).

Согласно п.3.1. Порядка осмотр проводится специалистами УАиГ при предъявлении служебных удостоверений. В обязанности специалистов входит предоставление заявителю и лицу ответственному за эксплуатацию здания разъяснений, информации и документов, относящихся к предмету осмотра.

По результатам осмотра составляется Акт, который подписывается специалистами, проводившими осмотр, привлеченными экспертами. Акт утверждается Мэром города Переславля-Залесского, удостоверяется печатью Администрации (п.п.2.13 Порядка). Копия акта осмотра направляется заявителю и лицу, ответственному за эксплуатацию здания заказным письмом с уведомлением (п.2.14 Порядка).

В целях упрощения процедуры организации и проведения осмотра предлагается утвердить Порядок в новой редакции, предусмотрев следующее:

- Подготовку проведения осмотра возложить на управление архитектуры и градостроительства Администрации города (п.2.4 проекта). В подготовку входит издание распоряжения Администрации г.Переславля-Залесского о проведении осмотра (п.п.2.5, 2.6 проекта), уведомление лица, ответственного за эксплуатацию здания, заявителя о дате проведения осмотра.

- Проведение осмотра возложить на Комиссию по проведению осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания (далее – Комиссия), состав которой утверждается постановлением Администрации города (п.2.7. проекта).

- Осмотр зданий, строений осуществляется с участием лица, ответственного за его эксплуатацию (его уполномоченного представителя), обеспечивающего доступ в осматриваемое здание, сооружение. Допускается проведение осмотра в отсутствие указанного лица, в случае поступления заявления, в котором содержится информация о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или угрозы разрушения зданий, сооружений, при наличии доступа в здание, сооружение (п.2.11. проекта).

- Акт осмотра составляется в течение 3 рабочих дней со дня проведения осмотра либо в день его проведения и подписывается председателем и членами Комиссии (п.2.15 проекта, приложение).

Копия Акта осмотра направляется (вручается) лицам, ответственным за эксплуатацию зданий, при выявлении нарушений - в орган, должностному лицу, в компетенцию которых входит решение вопроса о привлечении к ответственности лица, совершившего нарушение (п.п.2.17, 2.18 проекта).

- Составление Акта о невозможности проведения осмотра, в случае если лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, не обеспечит доступ в осматриваемое здание, сооружение (п.2.19 проекта).

- Отправление заявителю письменного уведомления о результатах рассмотрения заявления в течение 30 дней со дня его регистрации (п.2.21. проекта).

- В пункте 3.1. проекта в обязанностях членов комиссии не предусмотрено проведение осмотра при предъявлении удостоверения.

- Раздел 3 дополнен п.3.2. регламентирующим права членов комиссии при проведении осмотра.

Проект решения был рассмотрен на заседании городской Думы 28.07.2016, было принято решение отправить проект на доработку. По итогам повторного рассмотрения проекта решения на заседании постоянной комиссии по законодательству и вопросам местного самоуправления 18.06.2016 проект решения был доработан и повторно внесен на рассмотрение городской Думы с учетом следующих поправок:

1) пункт 2.19. изложен в новой редакции:

«В случае, если лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения не обеспечит доступ в осматриваемое здание, сооружение, при условии отсутствия возможности проведения осмотра здания, сооружения без доступа в здание, сооружение, в тот же день составляется Акт о невозможности осмотра здания, сооружения (далее – Акт о невозможности) с указанием причин невозможности проведения такого осмотра по форме согласно приложению №2 к порядку.

Акт о невозможности с приложением копии заявления в течение 2 рабочих дней, а в случае поступления заявления, содержащего сведения о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений – не позднее 2 часов с момента составления Акта о невозможности, направляются в правоохранительные, контрольные, надзорные органы для оказания содействия в обеспечении доступа в здание, сооружение.»;

2) Порядок осмотра дополнен приложением 2 – формой акта о невозможности осмотра здания, сооружения.

- Принятие проекта решения «Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории города Переславля-Залесского» не повлечет увеличение (уменьшение) расходов (доходов) бюджета городского округа г.Переславль-Залесский.

Начальник управления архитектуры и

градостроительства Администрации

г.Переславля-Залесского – главный архитектор				                  А.Ю. Цымбалов